### Анализ помещения по электробезопасности [8].

По степени опасности поражения людей электрическим током помещение лаборатории – без повышенной опасности, так как отсутствуют условия, создающие повышенную опасность: сырость и токопроводящая пыль, токопроводящий пол, высокая температура [8].

Сеть питания – однофазная, 220 В, 50 Гц, с заземленным нулевым кабелем.

В лаборатории поддерживаются следующие меры по техники безопасности:

- Имеется автоматический выключатель;

- Все электрооборудование имеет рабочую изоляцию;

- К электрооборудованию допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие инструктаж по техники безопасности;

- Регулярно проводится технический осмотр оборудования.

Возможные пути получения тока (удар эл. током):

- Попытка ремонта оборудования (ПЭВМ, ВДТ и т.д.) своими силами без его обесточивания.

- Попытка ремонта розетки своими силами без отключения ее от сети.

- Попытка вставить нестандартную вилку (европейский стандарт) в отечественную розетку.

- Разболтанность розеток.

- Неисправность удлинителя.

- Неисправность рабочего инструмента (паяльника и т.д.)

### Анализ помещения по взрывопожарной безопасности.

Пожар - неконтролируемое горение во времени и  пространстве, наносящее материальный  ущерб и создающее угрозу жизни и здоровью людей.

Опасные  факторы  пожаров  и взрывов [44].

#### Причины возникновения пожаров: [44]

- Ошибки в  технологических  процессах и проектировании.

- Конструктивные недостатки  оборудования,  неправильный  выбор
исполнения  электрооборудования  для взрывоопасных зон.

- Неправильное применение открытого огня.

- Процессы самовозгорания

- Нарушение требований СНиП.

Опасные факторы пожара:

Высокая температура окружающей среды; дым; сниженная концентрация кислорода (<12%);  отравляющие вещества, токсичные продукты горения; вторичные проявления пожара: разрушающиеся здания и конструкции, выход горючих газов,  жидкостей из трубопроводов и т.д., огнетушащие вещества (С02 (-60  С), фреон),  взрыв.

Категории производств по взрывопожарной опасности:

- А - взрывопожароопасные производства;  (АЭС, производство микросхем);

- Б - взрывопожароопасные производства,  легковоспламеняющиеся жидкости=<28 С, горючие газы, пыль;

- В - твердые горючие материалы и вещества (помещения, где  есть компьютеры);

- Г - открытый огонь или технология с высокой температурой;

- Д – не пожароопасные  производства,  твердые негорючие материалы в холодном состоянии;

Источниками возникновения пожара в лаборатории могут оказаться ПЭВМ и другие электрические устройства, где в результате неисправностей образуются перегретые элементы, электрические дуги и искры, способные вызвать загорание горючих материалов, которыми в лаборатории являются: столы, стулья, двери и т.п.

По взрывоопасности помещение можно отнести к категории В – пожароопасное, так как имеются твердые сгораемые вещества и материалы: стулья, столы, дверь, шкафы.

На случай пожара в помещении имеется огнетушитель марки ОУ-2.

В зависимости от пределов огнестойкости строительных конструкций в установлены восемь степеней огнестойкости зданий: I, II, III, IIIa, IIIб, IV, IVa, V. Учитывая высокую стоимость оборудования, а также категорию пожароопасности здание, в котором предусмотрено размещение ЭВМ, имеет II степень огнестойкости.