# 5. Технико-экономические показатели станции

# 5.1. Полезный отпуск тепловой энергии:

5.1.1. Годовой отпуск пара из производственных отборов турбин:

Дпг=nтДпочhотбп;

где:

nт – число турбин;

Дпоч – часовая максимальная нагрузка из производственных отборов;

hотбп – число часов использования максимальной нагрузки, потребляемой из производственных отборов турбин (ориентировочно принимается 4000-6000 ч).

Дпг=31406000=2520000 т/год.

5.1.2. Годовой отпуск теплоты с коллекторов ТЭЦ для производственных целей:

Qпг=Дпгi=2,6Дпг;

где:

i=2,6 – разность энтальпии пара в производственном отборе и энтальпии возвращаемого конденсата ГДж/т;

Qпг=2,62520000=6552000  Гдж/год4,187 = 1564843,56 Гкалл/год;

где: 4,187 – переводный коэффициент.

5.1.3. Годовой отпуск теплоты из отопительных отборов турбин:

Qотопг=nQотопчhотботоп ;

где:

hотботоп – число часов использования максимума отопительного отбора в зависимости от климатического района;

Qотопч – суммарный отпуск теплоты в отопительные отборы всех турбин;

Qотопг=32204500=2970000 ГДж/год = 709338,43 Гкалл/год.

5.1.4. Годовой отпуск теплоты с коллекторов ТЭЦ:

Qотпг=Qпг+Qотопг;

Qотпг=6552000+2970000=9522000 ГДж/год=2274181,99 Гкалл/год.

## 5.2. Выработка и отпуск электрической энергии

5.2.1. Годовая выработка электрической энергии:

Wв=Nh;

N – установленная расчётная мощность турбины;

h – число часов использования установленной расчётной мощности;

Wв=3607200=1296000 МВтч;

5.2.2. Расход электроэнергии на СН:

Wсн=kсн100⋅Wв;

где:

kсн – удельный расход электроэнергии на СН, при начальном давлении пара перед турбиной Р0=12,7 МПа (130 кгс/см2), %;

Wсн=10100⋅1296000=129600 МВтч.

5.2.3. Годовой расход электрической энергии, отнесённый на отпуск теплоты:

Wснт=W'снт1000⋅Qотпг=61000⋅9522000=57132 МВтч;

где: W’снт = 6 кВтч/ГДж – удельный расход электроэнергии собственных нужд на отпуск единицы теплоты, при работе на твёрдом топливе.

5.2.4. Годовой расход электрической энергии, отнесённый на отпуск электрической энергии:

Wснэ=Wсн – Wснт;

Wснэ=129600-57132=72468 МВтч

4.2.5. Годовой отпуск электрической энергии с шин станции:

Wотп=Wв-Wсн;

Wотп=1296000-129600=1166400 МВтч.

## 5.3. Годовой расход условного топлива котлами:

Bук=втнудQотпг+вэнудWв=Вут’+Вуэ’;

где:

втнуд, вэнуд – нормативные коэффициенты;

Bук=1302274181,99+0,321296000103=295643658,7+414720000=       	=710363658,7 кг.у.т/год. =710363,66 т.у.т./год

5.4. Коэффициент использования топлива

топл=3,6⋅Wотп+Qотп29,3⋅Ву⋅100=3,6⋅1166400+952200029,3⋅710363,66⋅100=65,92 %.

где:

29,3 – удельная теплота сгорания условного топлива ГДж/т;

3,6 – переводный эквивалент электрической энергии в теплоту ГДж/МВтч.

5.5. Определение себестоимости энергии ТЭЦ

5.5.1. Расходы на топливо:

Итопл=ЦтоплВу=230710363,66=163383641,8 руб/год,

где:

Цтопл – цена топлива;

5.5.2. Амортизационные отчисления:

Иа=nаКуд,

где:

nа=0,04 - норма амортизации,

Куд – удельные капиталовложения (230 руб/кВт  15),

Иа=0,0418000023015=24,84106 руб/год.

5.5.3. Расходы на зарплату:

Иоснз/пл=nэксNустФ,

где:

nэкс=260 чел – численность эксплуатационного персонала,

Ф – фонд заработной платы, руб/челгод,

Иоснз/пл=260500012=15,6106 руб/год;

5.5.4. Дополнительная зарплата:

Идопз/пл=0,1Иоснз/пл=0,115,6106=1,56106 руб/год;

5.5.5. Отчисления на социальное страхование:

Исоцз/пл=0,356 (Иоснз/пл+Идопз/пл)=0,356 (15,6+1,56) 106=6,11106 руб/год;

5.5.6. Суммарные издержки на зарплату:

Из/пл= Иоснз/пл +Идопз/пл +Исоцз/пл =(15,6+1,56+6,11) 106 = 23,27106 руб/год,

5.5.7. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования:

Ир=1,15Иа=1,1524,84106=28,57106 руб/год.

5.5.8. Цеховые расходы:

Ицех=0,11Ир=0,1128,57106=3,14106 руб/год.

5.5.9. Общестанционные расходы:

Иос=Фnаупkрзп+(Ир+Ицех)=50000,072601,15+0,1(28,57+3,14)  106=

=3275650 руб/год;

где: nауп – численность административно-управленческого персонала, укрупнённо  принимается в размере 6-7% от численности эксплуатационного персонала.

5.5.10. Общие издержки производства:

И=Итопл+Иа+Из/пл+Ир+Ицех+Иос=163,38+24,84+23,27+28,57+3,14+3,28=	=246,48106 руб/год.

#### Таблица 4.1

Сводная таблица издержек

| Составляющие издержек | индекс | Размерность | Величина | Часть, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на топливо | Итопл | млн. руб | 163,38 | 66,29 |
| на амортизацию | Иа |  | 24,84 | 10,08 |
| на заработную плату | Изп |  | 23,27 | 9,44 |
| на содержание и эксплуатацию | Ир |  | 28,57 | 11,59 |
| цеховые | Ицех |  | 3,14 | 1,27 |
| общестанционные | Иос |  | 3,28 | 1,33 |
| суммарные издержки | И |  | 246,48 | 100 |

5.5.11. Коэффициент распределения затрат на теплоту:

Крт=Вут'Ву=295643658,7710363658,7=0,42.

5.5.12. Коэффициент распределения затрат на электрическую энергию:

Крэ=1 – Крт=1 – 0,42=0,58.

5.5.13. Годовые издержки, отнесённые на отпуск теплоты:

Ит= Крт И=0,42246,48106=103,52106 руб/год.

5.5.14. Годовые издержки, отнесённые на отпуск электроэнергии:

Иэ= И – Ит=(246,48 – 103,52) ×106=142,96×106 руб/год.

5.5.15. Себестоимость единицы теплоты:

Sотпт=ИтQотп=1035216002274181,99=45,52 руб/Гкал.

5.5.16. Себестоимость отпущенной электроэнергии:

Sотпэ=ИэWотп=1429600001166400000=0,12 руб/кВт ×ч

#### Таблица 4.2

Сводная таблица технико-экономических показателей ТЭЦ

| № п/п | Наименование величин | Условное обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность: номинальная | Nун | МВт | 180 |
| 2 | Число часов использования установленной мощности | hу | ч | 7200 |
| 3 | Максимальная часовая нагрузка: |  |  |  |
|  | Из производственных отборов | Дпоч | Т/ч | 140 |
|  | Из отопительных отборов | Дотопч |  | 100 |
| 4 | Число часов использования максимальной производственной нагрузки | hотбп | ч | 6000 |
| 5 | Число часов использования максимума отопительных отборов | hотботоп | ч | 4500 |
| 6 | Удельные расходы условного топлива: |  |  |  |
|  | На отпуск электрической энергии | вотпэ | г.у.т./кВтч | 320 |
|  | На отпуск теплоты | вотпт | кг.у.т./Гкалл | 130 |
| 7 | Удельные капиталовложения | Куд | руб/кВт | 23015 |
| 8 | Удельная численность: |  |  |  |
|  | эксплуатационного персонала | nэкс | чел | 260 |
|  | административно-управленческого персонала | nауп | чел | 18 |
| 9 | Цена условного топлива | Цтопл | р/т.у.т. | 230 |
| 10 | Себестоимость единицы |  |  |  |
|  | Электрической энергии | Sотпэ | коп/кВтч | 12,26 |
|  | Теплоты | Sотпт | руб/Гкал | 45,52 |

5.6. Расчет эффективности проекта

Оценка экономической эффективности проекта производится на основе сопоставления результатов от реализации проекта с затраченными на него средствами.

Капиталовложения переходят на баланс предприятия в виде основных средств Квл=Кос=kуд·Ру=230·15·180000=621 млн.руб с начала эксплуатации объекта по мере ввода его на полную мощность. Производим распределение капиталовложений по годам строительства, план ввода мощностей в период освоения и эксплуатации и расчет величины основных средств по годам.

Таблица 4.3

Распределение капиталовложений по годам строительства

| Год | Квл |  | Ввод мощности |  | Кос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | млн.руб | ΔРу, МВт | Ру,МВт | млн.руб. |
| 1 | 10 | 62,1 | - | - | - |
| 2 | 15 | 93,15 | - | - | - |
| 3 | 35 | 217,35 | 60 | 60 | 207 |
| 4 | 25 | 155,25 | 60 | 120 | 207 |
| 5 | 15 | 93,15 | 60 | 180 | 207 |
| 6 | - | - | - | 180 | 0 |
| Итого | 100 | 621 | 180 | 180 | 621 |

Находим «простые» показатели деятельности электростанции. В годы строительства до начала ввода мощностей показатели отсутствуют, в период освоения они рассчитываются пропорционально установленной мощности. При этом объем реализованной продукции:

РП=Wотп·tэ/э+Qотп·tт/э=1,17·109·0,2+2,27·106·100=460,75 млн.руб;

где:

tэ/э−20 коп/кВт⋅ч– заданные тарифы на электро и теплоэнергию.

Составляем таблицу «простых» показателей.

Таблица 4.4

Некоторые показатели производственно-хозяйственной деятельности станции по годам расчётного периода

| Год | Число агрегатов в году | Годовой отпуск продукции |  | Объем реализованной продукции |  |  | Годовые издержки производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | nагр | э/э | т/э | э/э | т/э | всего | всего | Ам.Отч. | Без ам. |
|  |  | Wгодотп кВтч106 | Qгодотп Гкал106 | РПЭ млн.руб | РПТ млн.руб | РП млн.руб | И , млн.руб | Иам, млн.руб | И , млн.руб |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1 | 388,8 | 0,76 | 77,76 | 75,67 | 153,43 | 82,16 | 8,28 | 73,88 |
| 4 | 2 | 777,6 | 1,51 | 155,52 | 151,33 | 306,85 | 164,32 | 16,56 | 147,76 |
| 5 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 6 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 7 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 8 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 9 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 10 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 11 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 12 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 13 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 14 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| 15 | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |
| Итого | 3 | 1166,4 | 2,27 | 233,28 | 227 | 460,28 | 246,48 | 24,85 | 221,63 |

На основе «простых» показателей рассчитываем интегральные показатели хозяйственной деятельности электростанции и делаем вывод об эффективности проекта. Принимаем долю налоговых отчислений Н, отнимаемых от балансовой прибыли Прб равной 30%.

Интегральные показатели:

- Балансовая прибыль	Прб=РП-И;

- Чистая прибыль	Прч=Прб·(1-Н);

- Чистая прибыль с амортизацией	Прч'=Прч+Иа;

- Чистый доход	ЧД=Прч+Иа-Квл.

Таблица 4.5

Интегрированные показатели хозяйственной деятельности предприятия

| Год | РП, млн.руб |  | Прб, млн.руб |  | Прч, млн.руб |  | Прч', млн.руб |  | Квл, млн.руб |  | ЧД, млн.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РПt | РПt | Прбt | Прбt | Прчt | Прчt | Прtч′ | Прtч′ | КВЛ | КВЛt | ЧДt | ЧДt |
| 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 62,1 | -62,1 | -62,1 |
| 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 155,3 | -93,2 | -155,3 |
| 3,0 | 153,4 | 153,4 | 71,3 | 71,3 | 49,9 | 49,9 | 58,2 | 58,2 | 217,4 | 372,6 | -159,2 | -314,4 |
| 4,0 | 306,9 | 460,3 | 142,5 | 213,8 | 99,8 | 149,7 | 116,3 | 174,5 | 155,3 | 527,9 | -38,9 | -353,4 |
| 5,0 | 460,3 | 920,6 | 213,8 | 427,6 | 149,7 | 299,3 | 174,5 | 349,0 | 93,2 | 621,0 | 81,4 | -272,0 |
| 6,0 | 460,3 | 1380,8 | 213,8 | 641,4 | 149,7 | 449,0 | 174,5 | 523,5 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | -97,5 |
| 7,0 | 460,3 | 1841,1 | 213,8 | 855,2 | 149,7 | 598,6 | 174,5 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 77,0 |
| 8,0 | 460,3 | 2301,4 | 213,8 | 1069,0 | 149,7 | 748,3 | 174,5 | 872,5 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 251,5 |
| 9,0 | 460,3 | 2761,7 | 213,8 | 1282,8 | 149,7 | 898,0 | 174,5 | 1047,1 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 426,1 |
| 10,0 | 460,3 | 3222,0 | 213,8 | 1496,6 | 149,7 | 1047,6 | 174,5 | 1221,6 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 600,6 |
| 11,0 | 460,3 | 3682,2 | 213,8 | 1710,4 | 149,7 | 1197,3 | 174,5 | 1396,1 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 775,1 |
| 12,0 | 460,3 | 4142,5 | 213,8 | 1924,2 | 149,7 | 1346,9 | 174,5 | 1570,6 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 949,6 |
| 13,0 | 460,3 | 4602,8 | 213,8 | 2138,0 | 149,7 | 1496,6 | 174,5 | 1745,1 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 1124,1 |
| 14,0 | 460,3 | 5063,1 | 213,8 | 2351,8 | 149,7 | 1646,3 | 174,5 | 1919,6 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 1298,6 |
| 15,0 | 460,3 | 5523,4 | 213,8 | 2565,6 | 149,7 | 1795,9 | 174,5 | 2094,1 | 0,0 | 0,0 | 174,5 | 1473,1 |
| Итого | - | 5523,4 | - | 2565,6 | - | 1795,9 | - | 2094,1 | - | 621,0 | - | 1473,1 |

Сравнивая  время  окупаемости  с  нормативным  временем  (в  энергетике  он равен  8  годам),  делаем  вывод,  что  по  этому  критерию  проект  эффективен (ЧДt  > 0 на 7-ой год).

Учет фактора времени позволяет определить эффективность проекта за длительную перспективу.

Для учета фактора времени, т.е. для более достоверной оценки эффективности проекта, применяются дисконтированные показатели. Они учитывают разную ценность денежных потоков в течение расчетного периода.

Процедура приведения разновременных платежей к дате начала процесса инвестирования называется дисконтированием. Дисконтирование осуществляется умножением текущих годовых потоков на коэффициент приведения dt=1(1+E)t, где E – показатель дисконтирования (ставка дисконта) – предполагаемая ставка за пользование инвестициями. Принимается равной ссудному проценту E = 0,1 (10% годовых); t – текущий год расчетного периода. Полученные величины денежных потоков называются дисконтированными.

Один из методов использования дисконтированных потоков для определения эффективности проекта называется методом чистого дисконтированного дохода (ЧДД).

ЧДД определяют по годам как разницу между дисконтированной стоимостью чистой прибыли и дисконтированной стоимостью капиталовложений:

ЧДДt=Прtч'⋅dt−Квлt⋅dt

Положительное значение ЧДДt за какой-либо период позволяет считать проект эффективным, отрицательное – убыточным. Т.е. условием эффективности проекта считается: ЧДДt0. Кроме того, можно определить индекс доходности проекта за весь период как отношение чистой дисконтированной прибыли за период к сумме дисконтированных капиталовложений за тот же период:

αд=Прtч⋅dt/Квлt⋅dt

При д1 проект считается эффективным.

Таблица 4.6

Экономическая эффективность по критерию чистого дисконтированного дохода

| Год | k дисконтирования | Чистая прибыль с амортизацией |  |  | Капиталовложения |  |  | ЧДД млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т | dt | Прчt млн. руб | Прчtdt млн. руб | Прчtdt млн. руб | КВЛt млн. руб | КВЛtdt млн. руб | КВЛtdt млн. руб |  |
| 1 | 0,909 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 56,45 | 56,45 | -56,45 |
| 2 | 0,826 | 0 | 0 | 0 | 93,15 | 76,98 | 133,44 | -133,44 |
| 3 | 0,751 | 58,17 | 43,70 | 43,70 | 217,35 | 163,30 | 296,74 | -253,03 |
| 4 | 0,683 | 116,33 | 79,45 | 123,16 | 155,25 | 106,04 | 402,77 | -279,62 |
| 5 | 0,621 | 174,51 | 108,36 | 231,52 | 93,15 | 57,84 | 460,61 | -229,10 |
| 6 | 0,564 | 174,51 | 98,51 | 330,02 | 0 | 0 | 460,61 | -130,59 |
| 7 | 0,513 | 174,51 | 89,55 | 419,57 | 0 | 0 | 460,61 | -41,04 |
| 8 | 0,467 | 174,51 | 81,41 | 500,98 | 0 | 0 | 460,61 | 40,37 |
| 9 | 0,424 | 174,51 | 74,01 | 574,99 | 0 | 0 | 460,61 | 114,38 |
| 10 | 0,386 | 174,51 | 67,28 | 642,27 | 0 | 0 | 460,61 | 181,66 |
| 11 | 0,350 | 174,51 | 61,16 | 703,44 | 0 | 0 | 460,61 | 242,83 |
| 12 | 0,319 | 174,51 | 55,60 | 759,04 | 0 | 0 | 460,61 | 298,43 |
| 13 | 0,290 | 174,51 | 50,55 | 809,59 | 0 | 0 | 460,61 | 348,98 |
| 14 | 0,263 | 174,51 | 45,95 | 855,55 | 0 | 0 | 460,61 | 394,93 |
| 15 | 0,239 | 174,51 | 41,78 | 897,32 | 0 | 0 | 460,61 | 436,71 |
| Итого | - | 2094,1 | 897,3 | 897,32 | 621 | 460,61 | 460,61 | 436,71 |

д = 897,32460,61= 1,95 > 1, следовательно проект эффективен

### Выводы: проект можно считать эффективным, так как срок окупаемости капиталовложений не превышает нормативного, суммарный чистый дисконтированный доход за расчетный период больше нуля, индекс доходности проекта больше единицы.

Таблица 4.7

Технико-экономические показатели ТЭЦ

| Наименование показателя | Единицам измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Типы оборудования: |  |  |
| турбины |  | ПТ – 60/75 – 130/13 |
| генераторы |  | ТЗФП – 63 2У3 |
| Установленная мощность ТЭЦ | МВт | 180 |
| Годовой отпуск электроэнергии | кВтч/год | 116640103 |
| Годовой отпуск теплоэнергии | ГДж/год | 9522103 |
|  | Гкал/год | 2274,19103 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной: |  |  |
| - электроэнергии | кг.у.т/кВтч | 0,32 |
| - теплоэнергии | кг.у.т/Гкал | 130 |
| КПД топлива: | % | 65,92 |
| Себестоимость отпущенной: |  |  |
| - электроэнергии | руб/кВтч | 0,12 |
| - теплоэнергии | руб/Гкал | 45,52 |
| Доход от реализации продукции | млн. руб. | 460,28 |
| Прибыль (балансовая) | млн. руб. | 213,8 |
| Срок окупаемости капиталовложений | лет | 7 |

5.7. Организационная структура управления ТЭЦ и основные функции персонала

На электростанции имеют место административно-хозяйственное, производственно-техническое и оперативно-диспетчерское управление.

Административно-хозяйственным  управителем  является  директор.  В непосредственном  подчинении  его  находится  один  из  основных  отделов ТЭЦ -  планово-экономический отдел ПЭО.

В ведении ПЭО находятся вопросы планирования производства. Основной задачей планирования производства является разработка перспективных и текущих планов эксплуатации ТЭЦ и контроль за выполнением плановых показателей.

Бухгалтерия ТЭЦ осуществляет учет денежных и материальных средств станции; расчеты по заработной плате персонала (расчетная часть), текущее финансирование (банковские операции), расчеты по договорам (с поставщиками), составление бухгалтерской отчетности и балансов, и соблюдение финансовой деятельности.

В ведении отдела материально-технического снабжения находится снабжение станции всеми необходимыми эксплуатационными материалами, запасными частями и материалами, инструментами для ремонта.

Отдел кадров занимается вопросами подбора и изучения кадров, оформляет прием и увольнение работников.

Техническим  руководителем  ТЭЦ  является  первый  заместитель  директора – главный инженер. В непосредственном подчинении его находится производственно-технический отдел ПТО.

ПТО ТЭЦ разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию производства, производит эксплуатационно-наладочные испытания оборудования, разрабатывает эксплуатационные нормы и режимные карты оборудования, разрабатывает вместе с ПЭО годовые и месячные технические планы и плановые задания по отдельным агрегатам и ведет учет расхода топлива, воды, электроэнергии; составляет техническую отчетность ТЭЦ. В составе ПТО имеются три основных группы: технического (энергетического) учета (ТУ), наладки и испытаний (НИ), ремонтно-конструкторская (РК). К основному производству относятся цеха: электроцех, турбинный и котельный и др.

Кроме основного производства рассматривают вспомогательное производство. К вспомогательным цехам на ТЭЦ относятся: цех тепловой автоматики и измерений ТАИ, участок теплоснабжения и подземной канализации , в ведении которого находятся обще станционные мастерские, отопительные и вентиляционные установки  производственных и служебных зданий, канализация. Ремонтно-строительный цех,  который осуществляет эксплуатационный надзор за производственными и служебными зданиями и их ремонтом, ведет работы по содержанию в надлежащем виде дорог и всей территории ТЭЦ. Все цеха ТЭЦ (основные и вспомогательные) в административно-техническом отношении подчиняются главному инженеру. Руководителем каждого цеха является начальник цеха, подчиненный по всем производственно-техническим вопросам главному инженеру станции, а по административно-хозяйственным директору ТЭЦ.

Энергетическое оборудование цехов обслуживается цеховым эксплуатационным дежурным персоналом, организованным в сменные бригады. Работой каждой смены руководят дежурные начальники смен основных цехов, подчиненные начальнику смены станции (НСС).

НСС осуществляет оперативное руководство всем дежурным эксплуатационным персоналом станции в течение смены. НСС в административно-техническом отношении подчиняется только дежурному диспетчеру энергосистемы и выполняет все его распоряжения по оперативному управлению производственным процессом ТЭЦ.

Отдел кадров

Директор

Главный инженер

ПТО

ТУ

Функциональные отделы

Планово-экономический

Бухгалтерия

ОМТС

Электроцех

Турбинный

Цеха

Котельный

РК

НИ

Ремонтно-строительный

ТАИ

ТТЦ

Химводоподготовка

Рис.4.1. Структура управления ТЭЦ

В оперативном отношении НСС является единоначальником на станции в течение соответствующей смены, и его распоряжения выполняются сменным дежурным персоналом через соответствующих начальников смен основных цехов. Помимо этого дежурный инженер станции немедленно реагирует на все неполадки в цехах и принимает меры к их устранению.

- 5.8. Составление бизнес-плана

- 5.8.1. Цели разработки проекта

- В данном разделе проекта содержатся сведения о технической и экономической осуществимости проекта новой электростанции.

- ТЭЦ расположена в Восточной Сибири. Электростанция предназначена для электро и теплоснабжения промышленного района. Общая электрическая нагрузка потребителей в районе размещения составляет примерно 50 МВт. ТЭЦ полностью обеспечивает местную нагрузку, а избыток мощности передает в систему. Станция связана с системой по линии электропередачи напряжением 110 кВ.

- Промышленный район до строительства ТЭЦ получал электроэнергию от соседних энергосистем. Для того чтобы исключить зависимость от соседних энергосистем, создается Акционерное общество открытого типа, которое будет осуществлять строительство и эксплуатацию ТЭЦ и продавать электроэнергию с шин электростанции в энергосистему. Последнее представляет собой АО, осуществляющее распределение электроэнергии и доведение ее до потребителей.

- Целью создания АО ТЭЦ является получение высокой прибыли на акционерную долю капитала и обеспечение надежного и экономичного энергоснабжения потребителей.

- 5.8.2. Анализ рынка сбыта

- В связи с выявленным дефицитом в энергоснабжении потребителей рассматриваемого района на новой ТЭЦ намечается к установке три энергоблока единичной мощностью 63 МВт каждый. Суммарная установленная мощность ТЭЦ при полном развитии составляет 180 МВт.

- Основное топливо для ТЭЦ – бурый уголь. Число часов использования установленной мощности новой ТЭЦ составляет 7200 часов.

- Все финансово-экономические расчеты, связанные с реализацией энергетической продукции потребителям, выполнены в российских рублях, как в базовых ценах уровня 2002 года, так и с учетом некоторой условно принятой монотонной величиной темпа роста инфляции в расчетном периоде.

- Расчетный период включает в себя время строительства, период временной эксплуатации и годы с режимом нормальной эксплуатации до окончания физического срока службы основного энергетического оборудования ТЭЦ.

- 5.8.3. Тарифы на электроэнергию

- Тариф на электроэнергию на шинах ТЭЦ принят в размере 20 коп/кВтч, тариф на теплоэнергию принят в размере 100 руб/Гкал.

- 5.8.4. План производства

- Установленная мощность ТЭЦ – 180 МВт. Срок строительства в соответствии со строительными нормами равен пяти годам. Пуск первого энергоблока планируется на двадцать пятом месяце с начала строительства. Шаг ввода последующих блоков - двенадцать месяцев. Расход электроэнергии на собственные нужды составляет 10 % от номинальной мощности блоков.

- Энергоэкономические показатели при полном развитии ТЭЦ в режиме нормальной эксплуатации приведены в табл. 4.4.

- 5.8.5. Организационный план

- Проектируемая ТЭЦ в дальнейшей перспективе может быть расширена для покрытия возрастающих электрических нагрузок потребителей. Для этого часть свободных средств (нераспределенной прибыли, амортизационных отчислений, резервов) от эксплуатации энергетического объекта может быть направлена на строительство либо последующих очередей ТЭЦ, либо самостоятельных энергетических объектов.

- К установке на ТЭЦ принято современное, высокоавтоматизированное оборудование, что обеспечивает высокий уровень надежности энергоснабжения.

- Ремонт части оборудования, арматуры и трубопроводов выполняется силами персонала ТЭЦ, включаемого в штатное расписание. Особо сложные работы выполняются с привлечением персонала специализированных ремонтных организаций.

- Средняя годовая заработная плата промышленно-производственного персонала по отчету 2002 года без фонда материального поощрения составила 60 тыс. руб. на человека. Структура управления ТЭЦ – приведена на рисунке 4.1.

- 5.8.6. Юридический план

- Для осуществления строительства и эксплуатации новой ТЭЦ создается акционерная компания с привлечением средств за счет выпуска акций и заемного капитала потенциальных инвесторов (кредитов банков и поставщиков оборудования, государственных займов, иностранного капитала и так далее).

- 5.8.7. Экологическая информация

- Существующая экологическая ситуация в районе размещения площадки ТЭЦ находится в пределах установленных санитарных норм. Применение современного оборудования паротурбинных энергоблоков при сжигании в качестве основного топлива бурого угля обеспечивает низкие выбросы загрязняющих веществ.

- 5.8.8. Финансовый план

- Сроки строительства, годы начала освоения и периода эксплуатации в настоящем примере бизнес-плана приводится без относительной привязки к календарным годам.

- На основании принятого режима работы электростанции определяется годовой отпуск энергии по годам расчетного периода (табл. 4.4.)и объём реализации.

- 5.8.9. Отчет о движении наличности

- Отчет о движении денежных средств характеризует притоки и оттоки наличности по годам расчетного периода и представляет собой информацию об образовании и использовании источников финансовых ресурсов.

- 5.8.10. Баланс

- На основании исходных данных, приведенных в предыдущих таблицах, составляется перспективный баланс по годам расчетного периода и даются показатели оценки работы энергообъекта.

5.8.11. Показатели оценки работы ТЭЦ

Показатели оценки работы ТЭЦ по годам расчетного периода составляются на основании баланса акционерного предприятия и характеризуют финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. (см. табл. 4.5. и 4.6.)