СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

Р, м3/ч

| Стационарные воздушные фильтры серии EFO с электростатическим способом фильтрации Модель; Расход воздуха Р, (м3/ч); Макс. потеря давления П, (Па); Активная фильтрующая поверхность, (м2); Вес, (кг). EFO-2000; 1200; 900; 9,6; 69. EFO-3000; 2000; 1200; 16,4; 89. EFO-5000; 3000; 1500; 32,8; 139. 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 П, кПа |  |  |  |  |  |  |  |

Р, м3/ч

Самоочищающиеся кассетные фильтры

| Модель | Расход воздуха Р, (м3/ч) | Макс. потеря давления П, (Па) | Активная фильтрующая поверхность, (м2) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-2-M | 1000 | 1000 | 30 | 60 |
| B-4-M | 2000 | 1000 | 60 | 140 |
| B-6 | 3000 | 1000 | 90 | 480 |
| B-16 | 8000 | 1000 | 240 | 795 |
| B-64 | 32000 | 1000 | 960 | 2760 |

| 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 П, кПа 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Р, м3/ч

| Стационарные воздушные фильтры ME серии с механическим способом фильтрации воздуха Модель; Расход воздуха Р, (м3/ч); Макс. потеря давления П, (Па); Активная фильтрующая поверхность, (м2); Вес, (кг). ME-2; 9500; 550; 6,5; 148. ME-3; 15000; 650; 11,0; 175. 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 П, кПа 0 |  |  |  |  |  |  |  |